## Eiprofil Normal
Hydraulische Berechnung
Eiprofil
Hydraulische Vorgaben:
Qmax |  | m3/s | Maximalabfluß |  |  |  | Geometrische Vorgaben:
Is |  | 0/00 | Sohlgefälle |  |  |  | Normalprofil | WN : HN = 2 : 3
kb |  | mm | betriebliche Rauhheit |  |  |  | DIN 4263
g | 9.81 | m/s2 | Fallbeschleunigung
| 1.31e-06 | m2/s | kinematische Zähigkeit
Berechnung der erforderlichen Abflußquerschnittsfläche A >= Aerf
Die Berechnung erfolgt iterativ:
gewählt:
WN | HN | A | lu | rhy | Aerf
mm | mm | m2 | m | m | m2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gewählt:
Abmessungen:
WN |  | mm | Radius r = | 0 | m
HN | 0 | mm
Av | 0 | m2 | Abfluquerschnitt
Uv | 0 | m | benetzter Umfang
rhy | 0 | m | hydraulischer Radius
vv | 0 | m/s | Fließgeschwindigkeit
Qv | 0 | m3/s | Abfluß bei Vollfüllung
Teilfüllung
Fließ- tiefe | Abfluß-quer-schnitt | benetzter Umfang | hydr. Radius | Fließ- geschwin- digkeit | Abfluß | Abfluß- verhältnis | Wasser- spiegel- breite | Foude-Zahl | Energie- höhe | Wand- schub- spannung
hT | A | lu | rhy | v | Q | Qt/Qv | bsp | Fr | hE | τ | hT
m | m2 | m | m | m/s | m3/s | - | m | - | m | N/m2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | r
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | HRi
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fließtiefe bei Trockenwetter (Qt)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fließtiefe bei Trockenwetter (z.B. Qt max)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fließtiefe beim Bemessungsabfluß (Qmax)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stand: 08. 08. 2018 / E.Va